Schuller Eh’klar Nordic ApS

Storhaven 8, 7100 – Vejle Danmark • Tlf. +4575722060 • denmark@schuller.eu • www.schuller.eu

Egenskaber:

Enkeltside aluminiumsfolietape med liner, certificeret DIN 4102 B1.

Anvendelse:

Dette produkt er velegnet til sammenføjning af aluminiumsisolerings paneler og til konditioneringsanlæg.

PRODUKTINFO

Aluminium tape

Varenummer 45579, 45589

DATO: JANUAR 2023

KATEGORI: Produktinformation

EAN-Code

Artikelbezeichnung

PE 1

PE2

Katalog €

| Art. Nr. | EAN | Beskrivelse | VE |
| --- | --- | --- | --- |
| 45579 | 9002588455792 | Alu Tape Pro 50mmx50m | 24 |
| 45589 | 9002588455891 | Alu Tape Pro 50mmx10m | 36 |

Produktdata:

| Bæremateriale | Aluminium folie |
| --- | --- |
| Lim | Akryl |
| Samlet tykkelse | 0,055mm |
| Klæbekraft på Stål | 6,5 +/- 0,5 (+/- 10%) |
| Fleksibilitet | 5% |
| Trækstyrke | 48 (N/25mm) |
| Temperatur resistens | 100⁰C (kort periode) |

Opbevares på et kølig og tørt sted, væk fra sollys og direkte varmekilder (23°C/ 50% relativ luftfugtighed) Så vidt opbevaringsbetingelsernse overholdees, er produktet garanteret 12 måneder.

Hvis du har brug for yderligere information, står vi gerne til rådighed.

Schuller Eh‘Klar GmbH GERMANY Schuller Eh’klar Nordic ApS

Storhaven 8, 7100 – Vejle Danmark • Tlf. +4575722060 • denmark@schuller.eu • www.schuller.eu

PRODUKTINFO

Aluminium tape

Varenummer 45579, 45589